## Orçamento Camara
ORÇAMENTO CAMARA DE VEREADORES
Obra: Reforma da Sala das Sessões Eng. Firmino Girardello e Reforma completa do telhado do prédio da câmara
Proprietário: Município de Getúlio Vargas - Câmara de Vereadores
Município: Getúlio Vargas-RS
Endereço: Avenida Borges de Medeiros , n° – Getúlio Vargas - RS.
Área: 152,00 m² (Sala das sessões) e 230,00 m² (telhado).
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 1 | 165 | 165
1.2 | Remoção de todos equipamentos (cadeiras, mesas, bancadas ETC) e armazenamento adequado | vb | 1 | 250 | 250
Subtotal item 1.0 |  |  |  |  | 415
2.0 | DEMOLIÇAO CONCRETO ARMADO
2.1 | DEMOLIÇAO CONCRETO ARMADO PARA PILARES
2.1 | 73801 Demoliçao manual de concreto armado ( 2 pilares) | m³ | 1.96 | 152.1 | 298.116
2.2 | Abertura de porta e janelas conforme projeto | m² | 6 | 48 | 288
Subtotal item 2.0 |  |  |  |  | 586.116
3.0 | PAREDES E PAINEIS
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1.1 | Alvenaria de vedação em tijolos maciços ( fechamento das janelas de ar condicionado) | m² | 18 | 45.33 | 815.94
Subtotal item 3.0 |  |  |  |  | 815.94
4 | ESQUADRIAS
4.1 | PORTAS ENTRADA MADEIRA MACIÇA
4.1.1 | Reforma porta de entrada 2,80x2,40 - 1 unid | m² | 6.72 | 46.7 | 313.824
4.2 | JANELAS DE MADEIRA MACIÇA
4.2.1 | Reforma janela de madeira Maciça Tamanho 2,40x1,95 - 1 unid | m² | 4.68 | 46.7 | 218.556
4.2.2 | Reforma janela de madeira Maciça Tamanho 1,30x1,95 - 2 unid | m² | 5.07 | 46.7 | 236.769
4.2.3 | Reforma janela de madeira Maciça Tamanho 0,60x1,95 - 2 unid | m² | 2.34 | 46.7 | 109.278
4.2.4 | Reforma janela de madeira Maciça Tamanho 1,05x1,95 - 1 unid | m² | 2.0475 | 46.7 | 95.6183
4.2.5 | Reforma janela de madeira Maciça Tamanho 2,45x1,95 - 1 unid | m² | 4.7775 | 46.7 | 223.1093
4.2.6 | Reforma janela de madeira Maciça Tamanho 1,10x1,95 - 3 unid | m² | 6.435 | 47.7 | 306.9495
4.2.7 | Reforma janela de madeira Maciça Tamanho 1,70x1,95 - 1 unid | m² | 3.315 | 48.7 | 161.4405
obs: a reforma inclui troca de vidros, troca de massa, troca de madeiras danificadas, e pintura completa das mesmas
Subtotal item 4.0 |  |  |  |  | 1665.5445 | 467.2
JANELA MADEIRA REGIONAL 1A CORRER / FOLHA P/ VIDRO C/ GUANICAO BANDEIRA P/ VIDRO
5.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 3418
5.1 | Retirada de estrutura de madeira com tessouras para telhas (desmanche) | m² | 230 | 9.41 | 2164.3 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO
5.2 | Estrutura Metalica para suportar cobertura, material, montagem, instalação, pintura, ETC.- conf. Proj estrutural | und | 2 | 4950 | 9900
5.3 | Estrutura completa de madeira de lei primeira qualidade para telhas tipo Single | m² | 230 | 59.97 | 13793.1
5.4 | Cobertura com telhas tipo Single com acessorios ( Chapa OSB Home plus 11,1mm, pregos aço Ardox 18x25, Arremate de acabamento, Cumeiras de Ventilaçao, Manta de cobertura e Aguas Furtadas, ETC.) | m² | 230 | 89.95 | 20688.5
5.5 | Calhas, Rufos e Algerosas aluminio 0,5mm | ml | 62.3 | 44 | 2741.2
5.6 | Proteçao capa muro com pingadeiras | ml | 65.7 | 35 | 2299.5
Subtotal item 5.0 |  |  |  |  | 51586.6
6.0 | FORRO
6.1 | Retirada do forro existente | m² | 152 | 2.92 | 443.84
6.2 | Instalaçao Gesso Acartonado normal (espessura de 12,5mm), aparafusadas a perfilados metálicos galvanizados longitudinais, espaçados a cada 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis a cada 1,20m. | m² | 152 | 68.7 | 10442.4
6.3 | Detalhe e rebaixe no Gesso Acartonado | ml | 26.4 | 78.5 | 2072.4
6.4 | Divisoria de Gesso Acartonado Tipo Drywall | m² | 8.5 | 65 | 552.5
Subtotal item 6.0 |  |  |  |  | 13511.14
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÀO
7.1 | Impermeabilização de marquise interna e externa | m² | 72.5 | 5.88 | 426.3
Subtotal item 8.0 |  |  |  |  | 426.3
8.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.1 | Chapisco de aderência em paredes internas e externas, traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 18 | 3.54 | 63.72
8.2 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:8 (cimento:cal:areia média) - espessura 2,0 cm | m² | 36 | 17.68 | 636.48
8.3 | Reboco (massa fina) traço 1:2 (cal:areia fina peneirada), com adição de 10% de cimento peneirado e espessura de 5mm | m² | 36 | 10.82 | 389.52
Subtotal item 8.0 |  |  |  |  | 1089.72
9.0 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
9.1 | Remoçao do piso existente 85371 | m² | 152 | 1.92 | 291.84
9.2 | Regularizaçao de Contrapiso e outras superficies - 87071 | m² | 152 | 21.03 | 3196.56
9.3 | Assentamento de revestimento em porcelanato polido 80x80 Cor Bege | m² | 152 | 102.82 | 15628.64
9.4 | Rejuntamento epoxi | m² | 152 | 11.5 | 1748
Subtotal item 9.0 |  |  |  |  | 20865.04 |  |  | ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20
14
10.0 | RODAPÉS | [6 empty] | 87260 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ M2 98,7
10.1 | Rodapé em poliestireno h= 12cm | ml | 62 | 22.9 | 1419.8
Subtotal item 10.0 |  |  |  |  | 1419.8
11.0 | PINTURA
11.1 | Aplicaçao e lixamento de massa Latex em paredes duas demãos | m² | 456 | 8.7 | 3967.2
11.2 | Aplicaçao e lixamento de massa Latex em Forros duas demãos | m² | 160 | 14.88 | 2380.8
11.3 | Aplicaçao de fundo preparador a base de agua | m² | 616 | 3.48 | 2143.68 |  | 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 M2 8,70
11.4 | Pintura em latex acrílico acetinado 02 demãos sobre paredes internas | m² | 616 | 12.78 | 7872.48
11.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 35.67 | 56.15 | 2002.8705
Subtotal item 11.0 |  |  |  |  | 18367.0305
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Remoção do sistema de iluminação, tomadas, circuitos e quadros de distribuição | m² | 160 | 2.47 | 395.2
12.2 | Eletrodutos
12.2.1 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø25mm fornecimento e instalação | ml | 960 | 3.73 | 3580.8
12.3 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, fornecimento e instalação com as seguintes seções nominais:
12.3.1 | #2,5mm2 | ml | 2460 | 2.26 | 5559.6
12.3.2 | #4mm2 | ml | 1097 | 3.35 | 3674.95
12.3.3 | Quadro de Distribuição 13 disjuntores completo | und | 1 | 702 | 702
12.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
12.4.1 | Tomada de Embutir 2P+T 10A/250V com placa p/ caixa de Som | und | 4 | 47.5 | 190
12.4.2 | Tomada de Embutir 2P+T 20A/250V com placa p/ Ar condicionado | und | 4 | 67.8 | 271.2
12.4.3 | Tomada de Embutir Piso 2P+T 20A/250V com placa | und | 2 | 65.4 | 130.8
12.4.4 | Tomada de Embutir 2P+T 20A/250V com placa para Luminárias de Emergência | und | 4 | 47.5 | 190
12.4.5 | Tomada de Embutir 2P+T 20A/250V com placa | und | 14 | 47.5 | 665
12.4.6 | Interruptor 10 A, completo para circuitos das lampadas | und | 10 | 43.5 | 435
12.4.7 | Interruptor duas seções 10A por seção, completo | und | 12 | 48.6 | 583.2
12.4.8 | Embutido Led Down ligth Gu 10 | und | 25 | 65.5 | 1637.5
12.4.9 | Embutido Led Down ligth Par 20 | und | 43 | 108 | 4644
12.4.10 | Embutido Painel de Super Led 30x30 | und | 22 | 189 | 4158
12.4.11 | Fita de LED - iluminação do piso | mt | 3 | 89 | 267
12.4.12 | Instalação de fiação para microfones incluindo acessorios | und | 1 | 450 | 450
Subtotal item 12.0 |  |  |  |  | 27534.25
13.0 | Pre- instalação para ar condicionado
13.1 | Pre- instalação para ar condicionado, cabos dutos e demais acessorios | mt | 31 | 56 | 1736
13.2 | Caixa para pré de ar Condicionado 24.000 BTU´s | und | 4 | 85 | 340
Subtotal item 13.0 |  |  |  |  | 2076
14.0 | Mobiliário
14.1 | Palco Elevado - Material, instalação - Conforme projeto | und | 1 | 8200 | 8200
14.2 | Restauração total da bancada principal ( mantendo as características originais) | und | 1 | 3500 | 3500
Subtotal item 14.0 |  |  |  |  | 11700
15.0 | Sistema de prevenção de Incêndio
15.1 | Escada de ferro com corrimão instalada completa conforme projeto | und | 1 | 9600 | 9600
15.2 | Porta de Ferro com barra anti-panico instalada conforme projeto | und | 1 | 1450 | 1450
15.3 | Corrimão nas escadarias de toda a edificação | mt | 29.5 | 45 | 1327.5
Subtotal item 15.0 |  |  |  |  | 12377.5
16. | Limpeza e Entrega do Mobiliário
16.1 | Transporte e limpeza do local | vb | 1 | 356 | 356
Subtotal item 16.0 |  |  |  |  | 356
BDI Adotado de 20% diluído nos preços unitários
TOTAL |  |  |  |  | 164791.981
|  |  |  | Mão de obra | 57677.1934
|  |  |  | Material | 107114.7876
GETÚLIO VARGAS, DEZEMBRO DE 2014.
| __________________________________ |  | __________________________________
| Município de Getúlio Vargas - Câmara de Vereadores | Simone Forlin Brancher
| Getúlio Vargas - RS | Arquiteta e Urbanista
CAU-A 34373-0
__________________________________
Marília Salgado Bianchi
Arquiteta e Urbanista
CAU-A 54295-4

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma da Sala das Sessões Eng. Firmino Girardello e Reforma completa do telhado do prédio da câmara
Proprietário: Município de Getúlio Vargas - Câmara de Vereadores
Endereço: Avenida Borges de Medeiros , n° – Getúlio Vargas - RS.
Município: Getúlio Vargas-RS
|  |  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4
Item | VALOR | PESO % | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL | % | R$ | % TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 415 | 0.2518% | 100% | 415 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
2 DEMOLIÇOES | 586.116 | 0.3557% | 30% | 175.8348 | 30% | 70% | 410.2812 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3 PAREDES E PAINEIS | 815.94 | 0.4951% | 30% | 244.782 | 30% | 70% | 571.158 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
4 ESQUADRIAS | 1665.5445 | 1.011% | 30% | 499.6633 | 30% | 70% | 1165.8811 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
5 COBERTURA | 51586.6 | 31.3% | 20% | 10317.32 | 20% | 30% | 15475.98 | 50% | 50% | 25793.3 | 100% | 0% | 0 | 100%
6 FORRO | 13511.14 | 8.199% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6755.57 | 50% | 50% | 6755.57 | 100%
7 IMPERMEABILIZAÇÀO | 426.3 | 0.2587% | 0% | 0 | 0% | 100% | 426.3 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS | 1089.72 | 0.6613% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 544.86 | 50% | 50% | 544.86 | 100%
9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 20865.04 | 12.66% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 10432.52 | 50% | 50% | 10432.52 | 100%
10 RODAPÉS | 1419.8 | 0.8616% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 709.9 | 50% | 50% | 709.9 | 100%
11 PINTURA | 18367.0305 | 11.15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 18367.0305 | 100%
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 27534.25 | 16.71% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 40% | 11013.7 | 40% | 60% | 16520.55 | 100%
13 PRE INSTALAÇÃO DE AR | 2076 | 1.26% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2076 | 100% | 0% | 0 | 100%
14 MOBILIARIO | 11700 | 7.1% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 11700 | 100%
15 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO | 12377.5 | 7.511% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 100% | 12377.5
16 LIMPEZA E ENTREGA DO MOBILIARIO | 356 | 0.216% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 356 | 100%
ACUMULADOS MENSAIS | 164791.981 | 100% |  | 11652.6002 |  |  | 18049.6004 |  |  | 57325.85 |  |  | 77763.9305 | 100%
|  | __________________________________ | [7 empty] | __________________________________
| Simone Forlin Brancher | [7 empty] | Marília Salgado Bianchi
| Arquiteta e Urbanista | [7 empty] | Arquiteta e Urbanista
| CAU-A 34373-0 | [7 empty] | CAU-A 54295-4