## Plan1
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 12/03/2015
Obra: 01 - REFORMA DA SALA DAS SESSÕES ENG. FIRMINO GIRARDELO
Cliente: MUNICIO DE GETULIO VARGAS- CAMARA DE VEREADORES
Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS - GETULIO VARGAS
Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS
| .1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 1X1 | 1 | M2 | 181.5 | 9.73
|  |  |  | 181.5 | 9.73 | 191.23
| .2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 152 | M2 | 0 | 2.5
|  |  |  | 0 | 380 | 380
| Total do Grupo |  |  | 181.5 | 389.73 | 571.23
2 | DEMOLIÇÕES
| .1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO ( 2 PILARES) | 1.96 | M3 | 161.79 | 45.73
|  |  |  | 317.1084 | 89.6308 | 406.7392
| .2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS PORTAS E JANELAS | 6 | M2 | 16.5 | 42
|  |  |  | 99 | 252 | 351
| Total do Grupo |  |  | 416.11 | 341.63 | 757.74
3 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
| .1 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 15CM,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 | 18 | M2 | 56.32 | 14.39
|  |  |  | 1013.76 | 259.02 | 1272.78
| Total do Grupo |  |  | 1013.76 | 259.02 | 1272.78
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
| .1 PORTA EXT.ALMOFADADA- 2,80X2,40 - REFORMA | 1 | CJ
|  |  |  | 246.28 | 150 | 396.28
| .2 JANELA CORRER C/VENEZIANA T - 2,40X1,95 - REFORMA | 1 | CJ
|  |  |  | 205.7 | 150 | 355.7
| .3 JANELA CORRER C/VENEZIANA T - 0,60X1,95 | 2 | CJ | 126.5 | 150
|  |  |  | 253 | 300 | 553
| .4 JANELA CORRER C/VENEZIANA T - 1,05X1,95 - REFORMA | 1 | CJ
|  |  |  | 90.09 | 150 | 240.09
| .5 JANELA CORRER C/VENEZIANA-T- 2,45X1,95 - REFORMA | 1 | CJ
|  |  |  | 210.1 | 150 | 360.1
| .6 JANELA CORRER-CEDRO-C/FERRAGEM T - 1,1X1,95 - REFORMA | 3 | CJ | 94.38 | 150
|  |  |  | 283.14 | 450 | 733.14
| .7 JANELA CORRERC/VENEZIANA T - 1,70X1,95 - REFORMA | 1 | M2 | 0 | 40.67
|  |  |  | 165 | 40.67 | 205.67
| Total do Grupo |  |  | 1453.31 | 1390.67 | 2843.98
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
| .1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | 230 | M2 | 6 | 3.41
|  |  |  | 1380 | 784.3
| .2 ESTRUTURA METALICA CONF PROJ. ESTRUTURAL + PINTURA | 2 | M2 | 3795 | 1500
|  |  |  | 7590 | 3000 | 10590
| .3 ESTRUTURA MADEIRA VAO MEDIO 10M P/TELHAS SINGLE | 230 | M2 | 52.6 | 16.54
|  |  |  | 12098 | 3804.2 | 15902.2
| .4 COBERTURA COM TELHA SINGLE+CHAPA OSB + ACESSORIOS COMPLETA | 230 | M2 | 82.5 | 25
|  |  |  | 18975 | 5750 | 24725
| .5 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28 | 62.3 | M | 57.2 | 7.54
|  |  |  | 3563.56 | 469.742 | 4033.302
| .6 PRETAÇÃO CAPA MURO COM PINGADEIRAS | 65.7 | M | 35.2 | 8.16
|  |  |  | 2312.64 | 536.11 | 2848.75
| Total do Grupo |  |  | 45919.2 | 14344.352 | 60263.552
6 | FORROS DE GESSO ACARTONADO
| .1 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 152 | M2 | - | 8.15
|  |  |  | - | 1238.8 | 1238.8
| .2 FORRO GESSO ACARTONADO C/COLOCAÇÃO E MOLDURA 10CM | 152 | M2 | 55 | 18.7
|  |  |  | 8360 | 2842.4 | 11202.4
| .3 DETALHE E REBAIXE DE GESSO ACARTONADO | 26.4 | M | 55 | 28.5
|  |  |  | 1452 | 752.4 | 2204.4
| .4 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 8.5 | M2 | 75.9 | 0
|  |  |  | 645.15 | 0 | 645.15
| Total do Grupo |  |  | 10457.15 | 4833.6 | 15290.75
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES
| .1 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) | 72.5 | M2 | 4.52 | 9.8
|  |  |  | 327.7 | 710.5 | 1038.2
0
| Total do Grupo |  |  | 327.7 | 710.5 | 1038.2
8 | REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO)
| .1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 18 | M2 | 2.29 | 2.12
|  |  |  | 41.22 | 38.16 | 79.38
| .2 EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP15MM (PEGA NORMAL) | 36 | M2 | 6.9 | 6.13
|  |  |  | 248.4 | 220.68 | 469.08
| .3 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) | 36 | M2 | 4.52 | 9.8
|  |  |  | 162.72 | 352.8 | 515.52
| Total do Grupo |  |  | 452.34 | 611.64 | 1063.98
9 | REVESTIMENTOS PORCELANATOS
| .1 REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM | 152 | M2 |  | 3.52
[5 empty] | 535.04 | 535.04
| .2 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 152 | M2 | 12.63 | 6.55
|  |  |  | 1919.76 | 995.6 | 2915.36
| .3 PISO PORCELANATO - 80X80CM -COM ARGAMASSA COLANTE ACIII BR | 152 | M2 | 107.8 | 25
|  |  |  | 16385.6 | 3800 | 20185.6
| .4 REJUNTAMENTO PORCELANATO EPOXI | 152 | M2 | 7.68 | 4
|  |  |  | 1167.36 | 608 | 1775.36
| Total do Grupo |  |  | 19472.72 | 5938.64 | 25411.36
10 | RODAPÉ DE MADEIRA MDP LAQUEADO
| .1 RODAPE MADEIRA MDP 10CM LAQUEADO | 62 | M | 19.8 | 4.61
|  |  |  | 1227.6 | 285.82 | 1513.42
| Total do Grupo |  |  | 1227.6 | 285.82 | 1513.42
11 | PINTURA
| .1 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS PAREDES | 456 | M2 | 6.41 | 4.75
|  |  |  | 2922.96 | 2166 | 5088.96
| .2 MASSA CORRIDA PVC 2 DEMAOS PARA FORRO | 160 | M2 | 8.53 | 5.75
|  |  |  | 1364.8 | 920 | 2284.8
| .3 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO FUNDO PREPARADOR | 616 | M2 | 3.33 | 2.44
|  |  |  | 2051.28 | 1503.04 | 3554.32
| .4 PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA-2 DEMAOS | 616 | M2 | 7.03 | 5.2
|  |  |  | 4330.48 | 3203.2 | 7533.68
| .5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO | 35.67 | M2 | 18.91 | 7.83
|  |  |  | 674.52 | 279.3 | 953.82
| Total do Grupo |  |  | 11344.04 | 8071.54 | 19415.58
12 | ELÉTRICO/TELEFÔNICO
| .1 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" | 960 | M | 1.87 | 0.72
|  |  |  | 1795.2 | 691.2 | 2486.4
| .2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 2460 | M | 1.73 | 0.5
|  |  |  | 4255.8 | 1230 | 5485.8
| .3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) | 1097 | M | 2.41 | 0.74
|  |  |  | 2643.77 | 811.78 | 3455.55
| .4 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 18 DISJUNTORES | 1 | UN | 169.62 | 21.93
|  |  |  | 169.62 | 21.93 | 191.55
| .5 DISJUNTOR BIPOLAR 10A | 8 | UN | 48.18 | 4.99
|  |  |  | 385.44 | 39.92 | 425.36
| .6 DISJUNTOR BIPOLAR 15A | 5 | UN | 48.18 | 4.99
|  |  |  | 240.9 | 24.95 | 265.85
| .7 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2P UNIVERSAL | 22 | UN | 22.47 | 4.99
|  |  |  | 494.34 | 109.78 | 604.12
| .8 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 3P - 20A | 4 | UN | 16.36 | 5.99
|  |  |  | 65.44 | 23.96 | 89.4
| .9 TOMADA PISO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2X4" | 2 | UN | 47.19 | 5.99
|  |  |  | 94.38 | 11.98 | 106.36
| .10 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. | 10 | PT | 16.38 | 39.88
|  |  |  | 163.8 | 398.8 | 562.6
| .11 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR DUPLO | 12 | PT | 19.68 | 39.88
|  |  |  | 236.16 | 478.56 | 714.72
| .12 LUMINARIA EMBUTIDO LED DWON LIGTH GU 10 C/ LAMPADA | 25 | UN | 72.05 | 475
|  |  |  | 1801.25 | 475 | 2276.25
| .13 LUMINARIA EMBUTIDO LED DWON LIGTH PAR 20 C/ LAMPADA | 43 | UN | 118.8 | 19
|  |  |  | 5108.4 | 817 | 5925.4
| .14 LUMINARIA EMBUTIDO PAINEL DE SUPER LED 30x30 | 22 | UN | 207.9 | 19
|  |  |  | 4573.8 | 418 | 4991.8
| .15 FITA DE LED - ILUMINAÇÃO PISO | 3 | UN | 97.9 | 19
|  |  |  | 293.7 | 57 | 350.7
| .16 INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO PARA MICROFONES INCLUINDO ACESSORIOS | 1 | M
|  |  |  | 418 | 120 | 538
| Total do Grupo |  |  | 22740 | 5729.86 | 28469.86
13 | PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| .1 DUTOS ISOLADOS P/AR CONDICIONADO C/ACESSORIOS | 4 | M2 | 550 | 14.46
|  |  |  | 2200 | 57.84 | 2257.84
| .2 CAIXA PARA PRE DE AR CONDICINADO 24.000 BTUS | 4 | UN | 82.5 | 34
|  |  |  | 330 | 136 | 466
| Total do Grupo |  |  | 2530 | 193.84 | 2723.84
14 | MOBILÍARIO
| .1 Palco Elevado - Material, instalação - Conforme projeto | 1 | UN | 5390 | 4500
|  |  |  | 5390 | 4500 | 9890
| .2 RESTAURAÇÃO EM MADEIRA DA BANCADA PRINCIPAL | 1 | UN | 1375 | 2500
|  |  |  | 1375 | 2500 | 3875
0
| Total do Grupo |  |  | 6765 | 7000 | 13765
15 | SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO
| .1 ESCADA DE FERRO COM CORRIMAO INSTALADA L=1,20 M | 1 | M
|  |  |  | 7150 | 4150 | 11300
| .2 PORTA DE ABRIR-FERRO COM BARRA ANTI PANICO | 1 | M2
|  |  |  | 1375 | 200 | 1575
| .3 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO | 29.5 | M | 61.6
|  |  |  | 1817.2 |  | 1817.2
| Total do Grupo |  |  | 10342.2 | 4350 | 14692.2
16 | LIMPEZA FINAL
| .1 LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO | 152 | M2 |  | 6.15 | 6.15
[5 empty] | 934.8 | 934.8
| Total do Grupo |  |  |  | 934.8 | 934.8
| Total do Orçamento |  |  | 134642.63 | 55385.642 | 190028.272